Приложение

к Постановлению

главы администрации

Ключевского сельсовета

от«___» __________№____

ПРОГРАММА

«Развитие коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Ключевский сельсовет

Ключевского района Алтайского края

на 2017-2021гг.»

2017 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | «Развитие коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ключевский сельсовет Ключевского района Алтайского края на 2017-2021гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Генеральный план администрации МО Ключевский район |
| Разработчик Программы | Администрация Ключевского сельсовета |
| Исполнители Программы | Администрация Ключевского сельсовета |
| Цели программы | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребление энергетических ресурсов. 6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017-2021гг. |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета на 2017-2021 гг. уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | 1.В сфере теплоснабжения: - установка приборов учета тепловой энергии; - строительство новых котельных. 2. В сфере водоснабжения: - строительство новых артезианских скважин; - строительство новых водопроводных сетей; - благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; - устройство для нужд пожаротушения подъездов с твердым покрытием для возможности забора воды пожарными машинами непосредственно из водоемов (расчетный период); - внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 3. В сфере электроснабжения: - реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; - оснащение приборами учета; - внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. |

- ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ключевский сельсовет расположен в восточной части Ключевского район и имеет общие границы: на севере с МО Курский сельсовет Кулундинского района (центр с.Курск), на востоке – с МО Истимисский сельсовет (центр с.Истимис), на северо-востоке - с МО Новоцелинный сельсовет (центр п. Целинный), на юге – МО Северский сельсовет (центр с.Северка), на севере-западе – с МО Васильчуковский сельсовет (центр с.Васильчуки). Площадь образования составляет 33191,81 га.

Административным центром является с.Ключи.

В состав МО Ключевский сельсовет входит: с.Ключи (центр образования), с.Нововознесенка и с.Платовка. С.Ключи расположено в 451 км к юго-западу от г.Барнаула, население райцентра 9160 человек. С.Новознесенка расположено в 4 км к юго-востоку от с.Ключи, население составляет 196 человек, с.Платовка – в 11 км к северу от с.Ключи, население составляет 290 человек.

По территории образования проходит автомобильная трасса Рубцовск –Михайловское – Ключи – Кулунда – Карасук, а также железнодорожная магистраль Кулунда – Ключи – Михайловское. Однако железная дорога используется лишь для перевозки грузов. С Барнаулом, другими городами и районами края МО Ключевский сельсовет связан автомобильными дорогами.

Природно-климатические условия Ключевского района способствуют развитию сельскохозяйственного производства, которое является основой экономики. Тип сельскохозяйственного района – земледельческо-животноводческий, где преобладает зерновое земледелие с высокой долей пшеницы в посеве зерновых культур (60-80%); животноводство представлено молочно-мясным скотоводством, овцеводством, свиноводством.

  - Климатическая характеристика

По агроклиматическому районированию Алтайского края территория Ключевского района относится к теплому и засушливому району. Климат образования – резко-континентальный. Характеризуется малоснежной, холодной зимой с сильными ветрами и метелями, жаркими непродолжительным летом. Переходные сезоны короткие. Устойчивый покров устанавливается с 20 ноября, высота покрова равна 20-25 см, максимальная глубина промерзания почвы 305 см, господствующие ветры – юго-западного направления. Остальные данные по климатическим условиям приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Климатическая характеристика

| № п/п | Наименование | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Климатический подрайон | IVе |
| 2 | Средняя температура января | -18-19 ºС |
| 3 | Продолжительность залегания снежного покрова | 150-155 дней |
| 4 | Средняя температура июля | 20ºС |
| 5 | Период с температурой выше 10ºС | 120-130 дней |
| 6 | Сумма температур воздуха за период с температурой выше 10ºС | 2200-2400ºС |
| 7 | Годовые суммы осадков | 250-300 мм |
| 8 | Средняя скорость ветра в сутки | 4-5 м/с |

Наиболее неблагоприятные явления погоды на описываемой территории являются часто повторяющиеся засухи и суховеи, сильные ветры и пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние заморозки, град; в зимний период – метели, гололёд, понижение температуры почвы (ниже -20ºС) при бесснежье и малоснежье.

Таким образом, формирование климата происходит при тесном взаимодействии основных климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и характера подстилающей поверхности. Одной из главных отрицательных сторон климата района является недостаток влаги в первой половине теплого периода, а также наличие

сильных ветров и суховеев.

  - Геологическое строение территории

Территория Ключевского сельсовета расположена в восточной части Западно-Сибирской плиты в пределах Кулундинской тектонической впадины. Геологический фундамент имеет ярусную структуру. Нижний ярус сформировался  в среднем протерозое. Основная толща фундамента прошла все этапы геологического развития Кулундинской  тектонической впадины. Верхняя часть фундамента имеет мозаичную структуру с выходами нескольких ярусов. Территория образована отложениями юрской системы, представленными конгломератами, песчаниками и аргиллитами. Также встречаются  выходы отложений верхнего девона и нижнего карбона, состоящие из песчаников и сланцев.

Мощность осадочного чехла достигает 600м. Он сложен аллювиальными отложениями среднего отдела четвертиной системы Кайнозойской группы, которые представлены суглинками, супесями, песками, гравием и галечником с валунами. На поверхности чехла преимущественно распространены опесчаненные суглинки и супеси, эоловые пески.

  - Гидрография

Характерной особенностью района в целом и образования в частности является полное отсутствие речной сети и обилие минерализованных озёр, которые приурочены к неглубоким замкнутым депрессиям Кулундинской равнины. Озёра имеют более или менее круглую форму. Под влиянием минерализованных озёрных вод происходит засоление грунтовых вод на близлежащих территориях, где получили распространение солонцы и засоленные почвы.

Главным гидрологическим объектом на территории МО Ключевский сельсовет является озеро Ключевское. Глубина озера небольшая, не превышает 5-10 м. небольшие озера образуются в период весеннего снеготаяния, а в сухое жаркое лето пересыхают. Как правило, берега озёр пологие, с плавными переходами к равнине к равнине, часто заболочены или заилены, дно илистое.

Подземные воды находятся в меловых, третичных и четвертичных отложениях. Они залегают отдельными ярусами и нередко гидравлически связаны между собой. Водовмещающие породы верхнего горизонта подземных вод представлены рыхлой толщей покровных четвертичных отложений – слоистыми суглинками, супесями и песками. Они имеют высокие коэффициенты фильтрации. Территория района входит в область аккумуляции поверхностных и грунтовых вод, а также солей. Грунтовые воды здесь перемещаются преимущественно на локальных участках – от повышений к понижениям, к современным озерным котловинам, которые являются постоянными испарителями. Поэтому на повышенных элементах рельефа грунтовые залегают относительно глубоко. В понижениях и по периферии озер грунтовые воды обычно на небольшой глубине от поверхности, в отдельных случаях – высоко минерализованы – 50-70г солей на литр и даже более. Высокая концентрация солей в грунтовых водах замкнутых и полузамкнутых низин наблюдается при отсутствии оттока их и интенсивном испарении.

Режим глубин залегания грунтовых вод, в основном, связан с таянием снега и выпадением дождей. Небольшой подъем грунтовых вод наблюдается весной, в июне-июле идет интенсивное их испарение и снижение уровня.

- Анализ текущего состояния систем водоснабжения

С.Ключи

Населенный пункт имеет централизованную зональную систему водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

В населенном пункте имеется 3 основных водозаборных узла, стоящих на балансе Ключевского ООО «ККС», кроме ведомственных скважин, расположенных на территориях предприятий.

Водозаборы снабжают водой как жилую, так и общественную застройки не полностью (2284 чел. населения и 90 организаций).

Основная часть населения имеет водоснабжение из подземных источников – 4-х водонапорных башен стоящих на балансе ООО «ККС» и ведомственных скважин, колодцев и индивидуальных скважин.

«Центральный» водозаборный узел находится на Северо-Западной окраине с.Ключи, в него входит 3 скважины:

- № 3/75 глубина 36 м пробурена «Барнаулводострой», год бурения 1976, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-60; над скважиной  установлен кирпичный павильон, устье загерметизировано оголовком, водомерного счётчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм, установлена автоматика для подъема воды, установлена водонапорная башня 22м. Производительность скважины 20м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ = 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- № 2 глубина 36 м, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-60; водомерного счётчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм, установлена водонапорная башня 24м. Производительность скважины 50 м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ = 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- № 2а глубина 124 м, водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 219 мм. Производительность скважины 50 м3/час. Скважина находится в резерве. Состояние оборудования удовлетворительное, износ = 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

«ЖД» водозаборный узел находится на Северной окраине с.Ключи, в него входит 2 скважины:

- № 198 глубина 33,5 м, пробурена «Уралтранстехмонтаж СМП № 327» год бурения 1985, установлено насосное оборудование: ЭЦВ6-10-80; устье загерметизировано оголовком, водомерного счётчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 325 мм, установлена автоматика для подъема воды, установлена водонапорная башня 22 м. Производительность скважины 10м3/час. Состояние оборудования удовлетворительное, износ = 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- № 199 глубина скважины 34 м, пробурена «Уралтранстехмонтаж СМП № 327» год бурения 1985, не действующая, требуется бурение новой скважины.

«ПЛ-67», водозаборный узел находится на Южной окраине с.Ключи, в него входит две скважины:

- № АС-1/2002 глубина 125 пробурена ООО «Родник», год бурения 2002, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-90; устье загерметизировано оголовком, водомерного счетчика нет, скважина обсажена трубой диаметром 377 мм, установлена автоматика для подъема воды, установлен резервуар емкостью 2 м3. Производительность скважины 20 м3/час. Требуется установка водонапорной башни. Состояние оборудования удовлетворительное, износ = 50%. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требованием ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- № АС-2/2002 глубина 125 м пробурена ООО «Родник», год бурения 2002, установлено насосное оборудование: ЭЦВ 8-40-90; устье загерметизировано оголовком, скважина находится в резерве.

Скважина «ПЛ-67» по ул.Красноармейской, производительностью 20 м3/час. Установленное насосное оборудование: ЭЦВ 6-10-80 – 2 шт. 2007 г. установки. Подаваемая потребителям вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- Скважина находящаяся на территории бывшего «Ремзавода» снабжающая часть населения в границах ул.Рабочая и ул.Заозерная, установленное оборудование: ЭЦВ 6-10-80; водомерного счетчика нет. Производительность скважины 10 с3/час. Состояние оборудования требует реконструкции. Качество подземных вод контролируется в соответствии с требование ГОСТа районным ЦУСЭН. Вода соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Водопроводная сеть выполнена: из стальных труб диаметром 25-100мм, чугунных труб диаметром 100-150 мм, полиэтиленовых труб диаметром 32-100 мм, общей протяженностью магистральных линий 21,9.

Частично водопроводные сети будут заменены по ранее разработанному проекту в 2011-2012 гг.

На территории с.Ключи находятся 5 пожарных резервуаров:

- емкостью 50 м3 – на территории КСШ №1;

- 50 м3 на территории начальной школы;

- 50 м3 на территории МУЗ им.Антоновича;

- емкостью 100 м3 на территории КСШ №2;

- емкостью 100м3 – на территории ПЛ–67;

Емкостью 100 м3 – на территории ОАО «Ключевский элеватор».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено:

- Состояние сетей водопровода, водопроводные башни требуют ремонта, реконструкции или замены.

- Питьевая вода по своему содержанию соответствует санитарным нормам и требованиям, но водозаборные скважины недостаточно защищены от возможного загрязнения.

Для охвата всех потребителей необходимо:

- реконструкция сооружений водоподготовки и замены ветхих сетей водопровода для доведения качества воды до требований ГОСТ 51232-98 «Вода питьевая» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

- реконструкция водозаборных узлов для соблюдения санитарно-защитных зон, провести выявление возможных источников загрязнения и их ликвидацию;

- строительство новых водозаборных узлов в зоне перспективной застройки.

С.Нововознесенка

Центральное водоснабжение в с.Нововознесенка отсутствует.

Источником водоснабжения являются подземные  воды – колодцы и местные  скважины.

С. Платовка

Централизованное водоснабжение в с.Платовка отсутствует.

Источником водоснабжения являются подземные воды – колодцы и местные скважины.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлена необходимость в строительстве водозаборного узла для охвата всех потребителей и доведения качества подаваемой воды до требований ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

  - Водоотведение (канализация)

С.Ключи

В с.Ключи нет централизованной системы водоотведения, ряд общественных зданий канализовано в выгребы разных объемов. Сбор сточных вод с селитебной территории осуществляется в уличные туалеты и в выгребы, откуда ассенизаторскими машинами вывозятся на поля фильтрации, расположенные за территорией населенного пункта. Очистные сооружения (поля фильтрации) в неудовлетворительном состоянии, не отвечающие необходимым требованиям по производительности и месту расположения.

Сброс поверхностного стока селитебных и производственных территорий  осуществляется без какой-либо очистки. Ливневая канализация отсутствует.

Таким образом, для снижения негативного влияния на окружающую среду, существует необходимость в разработке рабочего проекта очистных сооружений с выносом за территорию населенного пункта.

С.Нововознесенка

В с.Нововознесенка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

С. Платовка

В с.Платовка централизованная система канализации отсутствует. Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в уличные туалеты и в выгребы.

  - Теплоснабжение

С.Ключи

Теплоснабжение с.Ключи осуществляется от котельных и индивидуальных источников.

На территории населенного пункта находится 4 котельные, которые отапливают административные и общественные здания. Источники теплоснабжения имеют муниципальную форму собственности и находятся на балансе ООО «ККС».

Также на территории населённого пункта находятся 28 ведомственных и индивидуальных котельных, которые отапливают производственные объекты и общественные здания. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. Способ прокладки тепловых сетей - надземный и подземный с диаметром труб 50-100 мм.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Жилые и общественные здания, которые не отапливаются от центральных источников теплоснабжения, имеют индивидуальные котлы и печки, топливом являются дрова и уголь.

С.Нововознесенка

Общественные здания и частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

С.Платовка

Общественные здания и частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

  - Газоснабжение

С.Ключи

Централизованное газоснабжение газом в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

Газоснабжение жилых домов по ул.Кирова №5,12,18 осуществляется от ГРУ – 10 м3 – привозным газом.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется ГРУ, которые автоматически поддерживают постоянное давление газа 0,005МПа в сетях независимо от интенсивности потребления.

С.Нововознесенка

Централизованное газоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

С.Платовка

Централизованное газоснабжение в населенном пункте отсутствует. Газоснабжение осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах для приготовления пищи.

  - Электроснабжение

С.Ключи

Электроснабжение потребителей с.Ключи выполнено от ПС-5 «Ключевская».

Электроснабжение жилого и общественного комплекса с.Ключи осуществляется от РТП № 5. Общая длина ЛЭП 10кВ – 79 км. Общая мощность трансформаторов составляет 25 МВт.

Техническое состояние агрегатов:

- «Т1» ТДГ-10000 кВт/110кв, 1976 – удовлетворительное, износ составляет 70%;

- «Т2», ТД-15000 кВт/110 кв, 1993г, удовлетворительное, износ составляет 45%;

По линии 10кВт осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Сети электроснабжения 10кВт выполнены воздушными (провода марки А, АС). В северо-западной части с.Ключи располагается РТП № 5. По линии 0,4кВ осуществляется передача мощности от ТП до потребителей. Общая длина ВЛ – 0,4 кВ-85 км.

Сети электроснабжения 0,4 кВ выполнены кабельными и воздушными линиями. Износ линий электропередач составляет 60%;

С.Нововознесенка

Электроснабжение потребителей с.Нововознесенка выполнено от дизельной электрической станции (ДЭС), мощностью 60 кВт, расположенной в юго-западной части населенного пункта. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности до потребителей. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. Общая длина ВЛ-0,4 кВ составляет 3,2 км.

С.Платовка

Электроснабжение потребителей с.Платовка выполнено от 2-х ТП мощностью 160 кВт. По линии 0,4 кВ осуществляется передача мощности до потребителей. Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями. Общая длина ВЛ – 0,4 кВ составляет 3,2 км.

  - Связь и информация

С.Ключи

Населенный пункт телефонизирован от автоматических телефонных станций ЦАТС Si 2000 «Искрател», емкостью 480 номеров и 2 АТС «Квант» емкостью 2048 и 512, 1990 г. выпуска.

Связь между автоматизированными телефонными станциями и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три  оператора сотовой связи.

Автоматизированной телефонной станции необходима модернизация.

Анализируя существующее состояние системы связи, установлено наличие следующих проблем:

- существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности;

- отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки;

- процент износа телефонных сетей составляет 15%.

С.Нововознесенка

С.Нововознесенка посредством таксофона «универсальной услуги». На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

С.Платовка

Связь в с.Платовка осуществляется посредством автоматизированной телефонной станции на 50 номеров. На территории населенного пункта услуги связи так же предоставляют три оператора сотовой связи.

3. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения Ключевского сельского поселения. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- перспективный спрос коммунальных ресурсов;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельского поселения на 2017-2021 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов.

4. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Ключевского сельского поселения.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ключевского сельского поселения на 2017-2021 годы направлена на снижение уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги.

Основные задачи Программы:

- модернизация водопроводно-канализационного хозяйства;

- модернизация системы теплохозяйства

- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим коммунальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тарифного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

6. Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется Администрацией Ключевского сельского поселения.

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством.

В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития Ключевского сельского поселения основными направлениями сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями программы является администрация Ключевского сельсовета.

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года администрация Ключевского сельского поселения и Ключевское сельское Собрание депутатов. Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией Ключевского сельского поселения.

7. Оценка эффективности реализации программы

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются:

- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;

- снижение эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;

- улучшение качественных показателей воды;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются:

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- снижение количества потерь воды;

- снижение количества потерь тепловой энергии.